## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Глава Екатериновского сельского поселения
Председатель ТСЖ "Феникс" | [6 empty] | Щербиновского района
А.В.Уваров | [6 empty] | ____________________ В.Н.Желтушко
" _____ " ________________ 2011 г. | [6 empty] | "______ " _______________2011 г.
Многоквартирный жилой дом с.Екатериновка пер. Советов 24
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
| на | капитальный ремонт многоквартирного дома по пер. Советов 24 с. Екатериновка
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1930,545 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________223,899 |  | тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв.2011 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Кровля
1 | ТЕРр58-2-2 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | 100 окон | 0.02 | 1984.19 | 1973.33 | 10.86 |  | 40 | 40
2 | ТЕР10-01-003-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Устройство слуховых окон КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Деревянные конструкции | 1 слуховое окно | 2 | 502.43 | 52.15 | 31.96 | 1.43 | 1005 | 104 | 64 | 3
3 | 101-0960 | Скобяные изделия для слуховых окон -( 17,88:3,969=4,50) Материалы | шт. | 2 | 4.5 |  |  |  | 9
4 | ТЕРр58-17-3 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | 100 м2 покрытия кровли | 8.2 | 153.8 | 152.68 | 1.12 |  | 1261 | 1252 | 9
5 | ТЕРр58-1-1 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | 100 м2 кровли | 8.2 | 150.49 | 96.72 | 53.77 | 4.77 | 1234 | 793 | 441 | 39
6 | ТЕРр58-3-1 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | 100 м труб и покрытий | 3.33 | 57.18 | 56.97 | 0.21 |  | 190 | 190
7 | ТЕРр58-3-2 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | 100 м труб и покрытий | 1.1 | 70.99 | 70.99 |  |  | 78 | 78
8 | ТЕРр58-1-3 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | 100 м2 кровли | 2.07 | 224.84 | 175.75 | 49.09 | 4.36 | 465 | 364 | 101 | 9
9 | ТЕР10-01-002-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Установка стропил ( частично) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Деревянные конструкции | 1 м3 древесины в конструкции | 5.68 | 2588.76 | 184.78 | 54.61 | 1.95 | 14704 | 1050 | 310 | 11
10 | ТЕРр58-5-1 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | 100 м | 1.66 | 4392.46 | 272.71 | 34.59 |  | 7291 | 453 | 57
11 | ТЕРр58-5-3 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | 100 м | 0.84 | 6514.03 | 1026.62 | 32.69 |  | 5472 | 862 | 27
12 | ТЕР12-01-013-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Кровли | 100 м2 утепляемого покрытия | 5.68 | 4391.15 | 399.59 | 163.38 | 7.13 | 24942 | 2270 | 928 | 40
13 | ТЕР12-01-015-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Устройство пароизоляции: в один слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Кровли | 100 м2 изолируемой поверхности | 5.68 | 1910.39 | 152.03 | 84.35 | 2.34 | 10851 | 864 | 479 | 13
14 | ТЕРр58-12-1 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Устройство обрешетки сплошной из досок Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | 100 м2 | 8.2 | 3585.06 | 203.08 | 47.71 | 3.92 | 29397 | 1665 | 391 | 32
15 | ТЕР26-02-019-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Теплоизоляционные работы | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 11.8 | 125.11 | 78.41 | 43.94 | 0.11 | 1476 | 925 | 518 | 1
16 | 100-1914 | Краска огнезащитная (ВУП-2Д) для деревянных конструкций (156,25:3,969=39,37) Материалы | кг | 238.8 | 39.37 |  |  |  | 9402
17 | ТЕР09-04-002-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Строительные металлические конструкции | 100 м2 покрытия | 8.2 | 1168.22 | 286.59 | 704.01 | 35.99 | 9579 | 2350 | 5773 | 295
18 | Прайслист | Профнастил толщ.0,5 МП-20 с покрытием полиэстер Материалы | м2 | 902 | 96.17 |  |  |  | 86745
19 | 101-4646 | Шурупы-саморезы кровельные 10шт -(12,75:3,969=3,21) Материалы | 10шт | 664 | 3.21 |  |  |  | 2131
20 | ТЕР12-01-008-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Кровли | 100 м2 фасада (без вычета проемов) | 7.5 | 860.91 | 105.41 | 3.59 |  | 6457 | 791 | 27
21 | Прайслист | Желоб фигурный Материалы | м | 125 | 36.57 |  |  |  | 4571
22 | Прайслист | Приемник воды Материалы | шт | 16 | 15.23 |  |  |  | 244
24 | Прайслист | Кронштейн желоба длинный Материалы | шт | 140 | 31.86 |  |  |  | 4460
25 | Прайслист | Кронштейн трубы Материалы | шт | 96 | 32.14 |  |  |  | 3085
26 | Прайслист | Угол желоба Материалы | шт | 24 | 119.17 |  |  |  | 2860
27 | Прайслист | Колено трубы Материалы | шт | 16 | 48.2 |  |  |  | 771
28 | Прайслист | Труба Материалы | м | 96 | 42.68 |  |  |  | 4097
29 | Прайслист | Конек ребро Н-312 е=2м Материалы | шт | 35 | 120.93 |  |  |  | 4233
30 | Прайслист | Торцевая планка Н-250 е=2м Материалы | шт | 63 | 51.65 |  |  |  | 3254
32 | Прайслист | Планка карнизная Н-250 е=2м Материалы | шт | 16 | 51.65 |  |  |  | 826
33 | Прайслист | Накладка ендовы Н-312 е=2м Материалы | шт | 10 | 99.52 |  |  |  | 995
34 | Прайслист | Герметик Гаскетсил Соудал Материалы | шт | 18 | 62.98 |  |  |  | 1134
36 | Прайслист | Снегозадержатель Н-312 Материалы | 2м | 50 | 60.97 |  |  |  | 3049
37 | Прайслист | Усилитель снегозадержателя Н-80 Материалы | 2м | 50 | 12.63 |  |  |  | 632
39 | ТЕР12-01-012-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Ограждение кровель перилами 125,54 = 2 942,43 - 0,3 x 9 389,64 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Кровли | 100 м ограждения | 0.95 | 147.49 | 54.53 | 74.2 | 3.76 | 140 | 52 | 70 | 4
40 | Прайслист | Ограждение металлическое на кровлю высотой 60 см Материалы | м | 95 | 224.6 |  |  |  | 21337
41 | ТЕР46-04-001-04 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разборка: кирпичных стен Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 1 м3 | 3.88 | 158.35 | 58.59 | 99.76 | 8.88 | 614 | 227 | 387 | 34
Итого по разделу 1 Кровля | [8 empty] | 1500285
Раздел 2. Сантехнические работы
42 | ТЕРр65-1-1 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | 100 м трубопровода | 0.1 | 279.31 | 231.18 | 8.07 | 0.89 | 28 | 23 | 1
43 | ТЕР16-04-002-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 100 м трубопровода | 0.1 | 3849.2 | 1741.46 | 1656.58 | 173.96 | 385 | 174 | 166 | 17
44 | ТЕР16-07-003-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 1 врезка | 1 | 76.71 | 40.83 | 4.84 |  | 77 | 41 | 5
45 | ТЕР16-06-005-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 1 счетчик (водомер) | 1 | 965.88 | 3.57 | 1.2 |  | 966 | 4 | 1
Итого по разделу 2 Сантехнические работы | [8 empty] | 14037
Раздел 3. Окна и двери
46 | ТЕР46-04-012-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 100 м2 | 0.089 | 992.42 | 674.38 | 318.04 | 68.89 | 88 | 60 | 28 | 6
47 | ТЕР09-06-001-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Монтаж: конструкций дверей металлических КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Строительные металлические конструкции | 1 т конструкций | 0.39 | 923.64 | 703.93 | 179.13 | 6.35 | 360 | 275 | 70 | 2
48 | Прайслист | Дверь металлическая двухпольная(утепленная) Материалы | шт | 3 | 3110 |  |  |  | 9330
49 | Прайслист | Доводчик для дверей Материалы | шт | 3 | 146 |  |  |  | 438
50 | ТЕР46-04-012-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 100 м2 | 0.0675 | 1541.66 | 1223.62 | 318.04 | 68.89 | 104 | 83 | 21 | 5
51 | ТЕР10-01-034-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 4 989,92 = 135 902,92 - 230 x 1,20 - 150 x 6,80 - 50 x 7,16 - 100 x 1 292,59 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Деревянные конструкции | 100 м2 проемов | 0.0675 | 5241.98 | 1109.47 | 536.75 | 7.34 | 354 | 75 | 36
52 | Прайслист | Блоки оконные Материалы | шт | 3 | 1688 |  |  |  | 5064
53 | ТЕР15-02-031-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.06 | 4506.36 | 1748.29 | 105.81 | 22.91 | 270 | 105 | 6 | 1
Итого по разделу 3 Окна и двери | [8 empty] | 80859
Раздел 4. Электромонтажные работы
54 | ТЕР33-04-008-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Линии электропередачи | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0.025 | 1275.49 | 295.79 | 758.23 | 66.64 | 32 | 7 | 19 | 2
55 | 500-7776 | Провод самонесущий для воздушных линий электропередачи типа СИП-4, с числом жил и сечением 4х25 мм2 - (68159,05:3,969=17172,85) Материалы для монтажных работ | 1000 м | 0.025 | 17172.85 |  |  |  | 429
56 | Прайслист | Зажим клиновидный Материалы для монтажных работ | шт | 2 | 26.8 |  |  |  | 54
57 | Прайслист | Гильза Материалы для монтажных работ | шт | 4 | 20.7 |  |  |  | 83
58 | Прайслист | Зажим прокалывающий Материалы для монтажных работ | шт | 4 | 53.86 |  |  |  | 215
59 | ТЕРм08-02-407-04 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм Электромонтажные работы на других объектах | 100 м | 0.08 | 2280.56 | 509.63 | 1353.31 | 312.26 | 182 | 41 | 108 | 25
60 | 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм (120,16:3,969=30,27) Материалы для монтажных работ | м | 8 | 30.27 |  |  |  | 242
61 | ТЕРм08-03-573-04 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Шкаф (пульт) управления навесной Электромонтажные работы на других объектах | 1 шт. | 1 | 61.98 | 18.87 | 39.57 | 2.42 | 62 | 19 | 40 | 2
62 | Цена поставщика | Ящик металлический (1800:3,969=453,51) Материалы для монтажных работ | шт | 1 | 453.51 |  |  |  | 454
63 | ТЕРм08-01-080-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 (автоматический выключатель ) Электромонтажные работы на других объектах | 1 шт. | 5 | 30.95 | 8.72 | 19.69 | 0.83 | 155 | 44 | 98 | 4
64 | Цена поставщика | Автомат ВТR 380 в (200:3,969=50,39) Материалы для монтажных работ | шт | 2 | 50.39 |  |  |  | 101
65 | Цена поставщика | Разрядник (1001,15:4,251=252,24) Материалы для монтажных работ | шт | 3 | 252.24 |  |  |  | 757
66 | ТЕРм08-03-600-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные Электромонтажные работы на других объектах | 1 шт. | 1 | 9.9 | 6.93 | 2.46 | 0.1 | 10 | 7 | 2
67 | Цена поставщика | Счетчик 380 в (2500:3,969=629,88) Материалы для монтажных работ | шт | 1 | 629.88 |  |  |  | 630
68 | ТЕРм08-02-471-04 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм Электромонтажные работы на других объектах | 10 шт. | 0.3 | 512.01 | 62.59 | 48.23 | 1.45 | 154 | 19 | 14
69 | ТЕРм08-02-472-09 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм Электромонтажные работы на других объектах | 100 м | 0.15 | 927.43 | 160.82 | 64.98 | 1.97 | 139 | 24 | 10
70 | ТЕРм08-02-401-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами. полосками с установкой ответвительных коробок Электромонтажные работы на других объектах | 100 м | 0.1 | 2396.61 | 389.58 | 802.74 | 222.3 | 240 | 39 | 80 | 22
71 | 500-6496 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 1 кВ, числом жил и сечением 5х6 мм2 (145911,53:3,969=36762,79 ) Материалы для монтажных работ | 1000 м | 0.01 | 36762.79 |  |  |  | 368
Итого по разделу 4 Электромонтажные работы | [8 empty] | 24674
Раздел 5. Разные работы
Итого по разделу 5 Разные работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 290802 | 15370 | 10287 | 567
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1331702 | 215932 | 63409 | 7967
В том числе, справочно:
Индекс 2001 ( редакция 2010г.) - 4 кв.2011г. (Письмо Департамента строительства Краснодарского края от 21.11.2011г. №67-6180/11-01-06) ОЗП=14,049; ЭМ=6,164; ЗПМ=14,049; МАТ=3,969 (Поз. 1, 4-8, 10-11, 14, 2, 9, 51, 3, 16, 18-19, 21-22, 24-30, 32-34, 36-37, 40, 48-49, 52, 12-13, 20, 39, 15, 17, 47, 41, 46, 50, 42-45, 53-58, 60, 62, 64-65, 67, 71, 59, 61, 63, 66, 68-70) | [8 empty] | 1040900 | 200563 | 53122 | 7399
Накладные расходы | [8 empty] | 176265
В том числе, справочно:
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 323) (Поз. 42) | [8 empty] | 203
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 81161) (Поз. 1, 4-8, 10-11, 14) | [8 empty] | 57624
69% = 90%*(0,85*0,9) ФОТ (от 41052) (Поз. 17, 47) | [8 empty] | 28326
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 3456) (Поз. 59, 61, 63, 66, 68-70) | [8 empty] | 2799
77% = 100%*(0,85*0,9) ФОТ (от 13009) (Поз. 15) | [8 empty] | 10017
80% = 105%*(0,85*0,9) ФОТ (от 1615) (Поз. 53-54) | [8 empty] | 1292
84% = 110%*(0,85*0,9) ФОТ (от 5830) (Поз. 41, 46, 50) | [8 empty] | 4897
90% = 118%*(0,85*0,9) ФОТ (от 17463) (Поз. 2, 9, 51) | [8 empty] | 15717
92% = 120%*(0,85*0,9) ФОТ (от 56674) (Поз. 12-13, 20, 39) | [8 empty] | 52140
98% = 128%*(0,85*0,9) ФОТ (от 3316) (Поз. 43-45) | [8 empty] | 3250
Сметная прибыль | [8 empty] | 111888
В том числе, справочно:
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 323) (Поз. 42) | [8 empty] | 129
37% = 55%*(0,8*0,85) ФОТ (от 1489) (Поз. 53) | [8 empty] | 551
41% = 60%*(0,8*0,85) ФОТ (от 126) (Поз. 54) | [8 empty] | 52
43% = 63%*(0,8*0,85) ФОТ (от 17463) (Поз. 2, 9, 51) | [8 empty] | 7509
44% = 65%*(0,8*0,85) ФОТ (от 56674) (Поз. 12-13, 20, 39) | [8 empty] | 24937
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 84617) (Поз. 1, 4-8, 10-11, 14, 59, 61, 63, 66, 68-70) | [8 empty] | 44001
48% = 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 18839) (Поз. 15, 41, 46, 50) | [8 empty] | 9042
56% = 83%*(0,8*0,85) ФОТ (от 3316) (Поз. 43-45) | [8 empty] | 1857
58% = 85%*(0,8*0,85) ФОТ (от 41052) (Поз. 17, 47) | [8 empty] | 23810
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 1595573
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 24282
Итого | [8 empty] | 1619855
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1052361
Машины и механизмы | [8 empty] | 63409
ФОТ | [8 empty] | 223899
Накладные расходы | [8 empty] | 176265
Сметная прибыль | [8 empty] | 111888
Непредвиденные затраты 1% | [8 empty] | 16199
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 1636054
НДС 18% | [8 empty] | 294491
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1930545
Составил:_______________________Е.Ю.Иванова